Programmering – temperatur overvågning

# Opgave beskrivelse
Der skal holdes nøje øje med temperaturen og luft fugtigheden i et rum. Dette gøres via følere og en Real Time Clock. Der tages en sample hvert 10. minut i formatet "TEMPERATUR, FUGTIGHED, TIDSPUNKT". Dette sendes via ethernet til en mySQL server, som er opsat til formålet.

Ud fra en tilknyttet hjemmeside vises de sidste nye data som en kurve. Tidshorisenten og gennemsnits værdier for tiden kan styres fra dette website. Denne hjemmeside holder også styr på at de nyeste målinger ikke overskrider en grænse der kan defineres på hjemmesiden. Hvis grænsen bliver overskredet, sender websitet en mail til en forud defineret adresse og ejeren anses derefter for notificeret. Ejeren vil blive ved med at blive kontaktet ved hver ny måling der overskrider grænse værdierne.

Der benyttes C til arduino programmet, PHP til websitet og MySQL til databasen, apache som webserver og linux/ubuntu som OS. Nødvendige komponenter: RTC - Real Time Clock, Temperatur/luftfugtigheds-føler, Ethernet shield

# Arduino Forbindelser
Der skal holdes nøje øje med temperaturen og luft fugtigheden i et rum. Dette gøres via følere og en Real Time Clock. Der tages en sample hvert 10. minut i formatet "TEMPERATUR, FUGTIGHED, TIDSPUNKT". Dette sendes via ethernet til en mySQL server, som er opsat til formålet.

# Arduino kode
## Seriel kommunikation
Dette kode gør det muligt for at skrive beskeder fra Arduino til computeren via seriel kommunikation

void setup() {
  // initialize serial communication at 9600 bits per second:
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  // print out what's written in the parantheses:
  Serial.println(buttonState);
}
## Temperatur kode
Dette stykke kode benytter sig af en DHT 22 (AM2302) sensor til at måle temperatur og luftfugtighed og derefter sender det ud på den serielle port hver 2 sekund.
//Libraries
#include <DHT.h>

//Constants
#define DHTPIN 2 // what pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // Initialize DHT sensor for normal 16mhz Arduino

//Variables
int chk;
int hum; //Stores humidity value
int temp; //Stores temperature value

void setup()
{
      Serial.begin(9600);
dht.begin();
}

void loop()
{
    //Read data and store it to variables hum and temp
    hum = dht.readHumidity();
    temp = dht.readTemperature();
    //Print temp and humidity values to serial monitor
    Serial.print("Humidity: ");
    Serial.print(hum);
    Serial.print(" %, Temp: ");
    Serial.print(temp);
    Serial.println(" Celsius");
    delay(2000); //Delay 2 sec.
}
## Ethernetnet kode
//Libraries
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>

//Hvis DNS eller udp skal benyttes
#include <EthernetUdp.h>

//Constants
byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0F, 0x6B, 0x6A}; //reserved MAC address
byte ip[] = {192, 168, 127, 159}; //statisk IP
byte dnsServer[] = {192, 168, 10, 250};
byte gateway[] = {192, 168, 127, 129};
byte subnet[] = {255, 255, 255, 128};

//IP adresse på Web-serveren
IPAddress dthServer(192, 168, 127, 166);

//initializere Ethernet Client library
EthernetClient client;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Ethernet.begin(mac, ip, dnsServer, gateway, subnet);
delay(5000);
}

void loop()
{
  if (client.connect(dthServer, 80)) {
  Serial.println("connected");
//Make a HTTP request
  client.print("POST /save_data.php?");
  client.print("time=");
  client.print("15000");
  client.print("&t=");
  client.print(temp);
  client.print("&h=");
  client.print(hum);
  client.println(" HTTP/1.1");
  client.print("Host: "); //server address again
  client.println(dthServer);
  client.println("Connection: close");
  client.println();
  client.println();
  client.stop();
  }
  else
  {
//couldn't connect to server
  Serial.println(" --> connection failed/n ");
  }
}
## RTCshield kode
Ved dette stykke kode benyttes en Maxim DS1307 Real Time Clock.
// Date and time functions using a DS1307 RTC connected via I2C and Wire lib
SCL skal tilsluttes pin A5 og SDA skal tilsluttes pin A4

#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"

RTC_DS1307 RTC;

/*RTC uses pins
PIN A5 for SCL
PIN A4 for SDA
*/

void setup () {
    Serial.begin(9600);
    Wire.begin();
    RTC.begin();

  if (! RTC.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running!");
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  }
}

void loop ()
{
    DateTime now = RTC.now();

    Serial.print(now.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.day(), DEC);
    Serial.print(' ');
    Serial.print(now.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.second(), DEC);
    Serial.println();

    Serial.print(" since midnight 1/1/1970 = ");
    Serial.print(now.unixtime());
    Serial.print("s");

    Serial.println();
    delay(3000);
}
## Final Arduino kode
//Libraries
#include <DHT.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"

//Constants
#define DHTPIN 2 // what pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // Initialize DHT sensor for normal 16mhz Arduino

//Variables
int chk;
int hum; //Stores humidity value
int temp; //Stores temperature value
long t;

//Constants
byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0F, 0x6B, 0x6A}; //reserved MAC address
byte ip[] = {192, 168, 127, 159}; //statisk IP
byte dnsServer[] = {192, 168, 10, 250};
byte gateway[] = {192, 168, 127, 129};
byte subnet[] = {255, 255, 255, 128};

//IP adresse på Web-serveren
IPAddress dthServer(192, 168, 127, 166);

//initializere Ethernet Client library
EthernetClient client;

RTC_DS1307 RTC;

/*RTC uses pins
PIN A5 for SCL
PIN A4 for SDA
*/

void setup()
{
//Seriel kommunikation
  Serial.begin(9600);

//temperatur sensor start
  dht.begin();

//Ethernet start
  Ethernet.begin(mac, ip, dnsServer, gateway, subnet);

//I2C startes
  Wire.begin();

//Real time clock startes
  RTC.begin();

//RTC indstilles til tidspunktet for compiling af dette program
  if (! RTC.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running!");
  // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  }
}

void loop()
{
//Read data and store it to variables hum and temp
  hum = dht.readHumidity();
  temp = dht.readTemperature();
//Print temp and humidity values to serial monitor
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(hum);
  Serial.print(" %, Temp: ");
  Serial.print(temp);
  Serial.println(" Celsius");

//Get RTC time
  DateTime now = RTC.now();

  Serial.print(now.year(), DEC);
  Serial.print('/');
  Serial.print(now.month(), DEC);
  Serial.print('/');
  Serial.print(now.day(), DEC);
  Serial.print(' ');
  Serial.print(now.hour(), DEC);
  Serial.print(':');
  Serial.print(now.minute(), DEC);
  Serial.print(':');
  Serial.print(now.second(), DEC);
  Serial.println();

  Serial.print(" since midnight 1/1/1970 = ");
  Serial.print(now.unixtime());
  t = now.unixtime();
  Serial.print("s");
  Serial.println();

//Send data to the webserver
  if (client.connect(dthServer, 80)) {
  Serial.println("connected");
//Make a HTTP request
  client.print("POST /save_data.php?");
  client.print("time=");
  client.print(t);
  client.print("&t=");
  client.print(temp);
  client.print("&h=");
  client.print(hum);
  client.println(" HTTP/1.1");
  client.print("Host: "); //server address again
  client.println(dthServer);
  client.println("Connection: close");
  client.println();
  client.println();
  client.stop();
  }
  else
  {
//couldn't connect to server
  Serial.println(" --> connection failed/n ");
  }

//wait until next sending
//waiting 60 seconds
delay(60000);
Serial.println();

}
# LAMP server
LAMP står for Linux, Apache, MySQL, PHP (argumenter kan laves for at P'et også står for Perl eller Python) server. Dette er en pakke der inderholder alt hvad en minimalistisk avanceret webserver bør indeholde.
## Installation af LAMP
I dette tilfælde er der valgt at installere en Ubuntu server. Denne er valgt fordi vi har arbejdet i den før og jeg fandt en guide på nettet. Link her: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-apache-mysql-php-lamp-stack-on-ubuntu

Dette installeres på en virtuel maskine der kører lokalt på min VMware workstation. Maskinen kører med 1 core, 1 GB ram og 20 GB HDD og bridged til netværket. Der installeres fra en ISO fil der hedder ”ubuntu-14.04.5-desktop-amd64+mac.iso”
Der sættes op med dansk tastatur og statisk IP, der i dette tilfælde er 192.168.127.166
En bruger ved navn Rasmus og password ”password” oprettes. Dette er kun acceptabelt fordi det er en test server, der ikke kan tilgås udefra.
Når MySQL databasen oprettes benyttes ”password” som Password. Igen test server
Via kommandoen
suo nano /var/www/html/info.php
oprettes en php fil i var/www/html mappen. I denne fil skriver vi

<?php
phpinfo();
?>

og gemmer. Vi kan nu i en browser indtaste ServerensIP/info.php og vi for et dokument frem der viser at php kører.
Derefter installere vi PHPmyAdmin via følgende guide
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-secure-phpmyadmin-on-ubuntu-14-04
## Opsætning af database og basic PHP filer
### Opsætning af Database
Vi kan nu logge ind via en browser ved brug af adressen http://serverensIP/phpmyadmin
Vi logger ind med root og password.
Vi går nu ind på menuen Databaser og opretter en ny database med navnet Room1_dth. Denne skal oprettes med 3 colonner med henholdsvis time, t og h. Disse sættes til at være integers. Til sidst skal der oprettes en primær nøgle til time kolonnen så der ikke kan komme duplicater af denne.

### Opsætning af PHP filer
Vi skal have sat 2 php filer op til overførsel af værdier fra Arduino enheden til databasen.
config.inc.php, den indeholder database- og tabel navn, brugernavn, password og host til databasen. Det er praktisk da disse formentlig skal bruges i andre php filer.
save_data.php programmet der gemmer de modtagne data i databasen.
#### config.inc.php
<?php
$dbhost = 'localhost';
$dbuser = 'root';
$dbpass = 'password';
$name = 'Room1_dth';
$table = 'datalog';

function Connection(){
$server="localhost";
$user="root";
$pass="password";
$db="Room1_dth";
$connection = mysql_connect($server, $user, $pass);
if (!$connection) {
   die('MySQL ERROR: ' . mysql_error());
}
mysql_select_db($db) or die( 'MySQL ERROR: '. mysql_error() );
return $connection;
}
?>
#### save_data.php
<?php
require_once 'config/config.inc.php';
$time = $_REQUEST['time'];
$t = $_REQUEST['t'];
$h = $_REQUEST['h'];
//open database
$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass) or die('error connecting to MySQL');
mysql_select_db($dbname, $conn);
//insert data into mysql database
$sql = ”INSERT INTO $dbtable(time, t, h) VALUES('$time', '$t', '$h')”;
$result = mysql_query($sql);
mysql_close($conn);

?>
#### index.php
<?php
include("config.inc.php.php");
$link=Connection();
$result=mysql_query("SELECT * FROM `datalog` ORDER BY `time` DESC", $link);
?>
<html>
  <head>
     <title>Sensor Data</title>
  </head>
<body>
  <h1>Temperature / moisture sensor readings</h1>
  <table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tr>
<td>&nbsp;Timestamp in Unixtime&nbsp;</td>
<td>&nbsp;Temperature 1&nbsp;</td>
<td>&nbsp;Moisture 1&nbsp;</td>
</tr>
     <?php
 if($result!==FALSE){
    while($row = mysql_fetch_array($result)) {
       printf("<tr><td> &nbsp;%s </td><td> &nbsp;%s&nbsp; </td><td> &nbsp;%s&nbsp; </td></tr>",
        $row["time"], $row["t"], $row["h"]);
    }
    mysql_free_result($result);
    mysql_close();
 }
     ?>
  </table>
</body>
</html>
### test af database og php filer
Vi kan nu i en browser skrive http://serverensIP/config/save_data.php?time=1378400042&t=278&h=435
Hvis det hele er sat rigtig op, skulle følgende værdier gerne være indtastet i databasen

time = 1378400042
t = 278
h = 435